## Slide 1: Aplicaciones de temporizadores y contadores
Pablo San Segundo C-206
pablo.sansegundo@upm.es

## Slide 2: Repaso bloque de temporización (STEP 7)
T<ID> (0-127)
TW
R
Tiempo a contar
Señal de disparo
Reset
Q
Salida lógica
DU
DE
Salida analógica natural
Salida analógica (BCD)
RegistrosT<ID>TW, DU, DE 16 Bits
Todas las entradas (excepto TW) provocan primera consulta
[S5T#]
T1
TW
R
Q
DU
DE
E2.0
E2.2
MW10
MW12
SE
A 4.0
U E 2.0
L S5T#1H4M3S10MS
SE T1 // configuración
U E 2.2
R T1 // reset por nivel
U T1
= A 4.0 // salida lógica (Q)
L T1
T MW10 //salida analógica
LC T1
T MW12 //salida analógica (BCD)

## Slide 3: Grafcet: efectores temporizados (1/3)
Acción mantenida
Acción impulsional por activación de etapa (P1)
Acción impulsional por desactivación de etapa (P0)
Acción continua con transición temporizada
Acción limitada (L)
Acción retardada (D)
Acción mantenida y limitada (SL)
Otros

## Slide 4: Grafcet: Watch dog y etapa de espera (2/3)
Etapa de espera
Watch dog
AWL?
“etapa de espera”

## Slide 5: Grafcet: efectores temporizados (3/3)
La luz continua encendida durante 3s al margen de la evolución del estado X4
Mientras X4 está activo :
1- Se enciente tras 2s de activación de a
2- Se apaga tras 10s de la desactivación de a
U “X4” L S5T#53S SI T1 | U “X4” U T1 = “Luz”
U “X4” L S5T#500MS SE T1 | U “X4” U T1 = “Luz”
U “X4” L S5T#3S SV T1 | U “X4” S “Luz” UN T1 R ”Luz”
U “a” L S5T#2S SS T1 U “a” L S5T#10S SA T2 | U “X4” U T1 U T2 = “Luz” UN T2 ON “X4” R T1

## Slide 6: Circuito de mando periódico
SE
5s
M1.0
M1.0
T1
Q
TW
Tiempo de ciclo
5
5
5
M1.0
¿NECESITA MEMORIA?
5
5
5
M1.0
M1.0
SE
5s
M1.0
T1
Q
TW
NOT

## Slide 7: Señales rectangulares periódicas (1/4)
Construcción mediante estados
Construcción mediante encadenamiento de temporizadores

## Slide 8: Construcción con estados (2/4)
NIVEL ALTO
1
2
5s/X1
1
6s/X2
Talto (5s)
Tbajo (6s)
SEÑAL
¿AWL?
¿TIPO DE TEMPORIZADORES?

## Slide 9: Construcción con temporizadores TP (3/4)
TP
3
T1
M2.0
TP
TB=1sg
5
M2.0
T1
T1
T2
SEG. 1
SEG. 2
3
5
M2.0
UN M2.0
L S5T#3s
SI T1
UN T1
L S5T#5s
SI T2
U T2
= M2.0
¿NECESITAN MEMORIA T1 y/o T2?
¿SEÑAL COMPLEMENTARIA?
TB=1sg
BLOUES NORMALIZADOS

## Slide 10: Construcción con temporizadores TON y TOFF (4/4)
TON
3
T1
M2.0
TOFF
TB=1sg
5
M2.0
T1
T1
T2
SEG. 1
SEG. 2
3
5
M2.0
¿NECESITA MEMORIA T1?
NOT
TB=1sg
BLOUES NORMALIZADOS
U M2.0
L S5T#3s
SE T1
U T1
L S5T#5s
SA T2
U T2
= M2.0

## Slide 11: Repaso: bloque contador STEP 7
U “Carga”
L C#3 // Carga Z1 con 3 unidades
S Z1
U “Reset”
R Z1 //Pone Z1 a 0
U “Suma”
ZV Z1 //Incrementa en una unidad
U “Resta”
ZR Z1 //Decrementa en una unidad
U Z1
= “Q” //Salida lógica del contador (Q)
L Z1
T “DU” //Salida analógica (DU)
LC Z1
T “DE” //Salida analógica (BCD)
Z<ID> (0-XXX)
R
[C#]
Resta
Reset
Q
Salida lógica (0 falso )
DU
DE
ZR
Suma
ZV
<Tipo>
S
Señal de carga
Salida analógica
Salida BCD
ZW (0-999)
Registros Z<ID>, ZW, DU, DE 16 Bits

## Slide 12: Grafcet: aplicaciones de contadores
U “X2” ZR Z1 U “X2” U Z1 S “X3” R X2 | U “X2” UN Z1 S “X4” R “X3”
Implementación como cuenta atrás (se asume que el contador inicia en 10 ) | 
U “X1” ZV Z1 //… U “X2” ZV Z1
U “X1” O “X3” ZV Z1
PROBLEMA SIMILAR AL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISMA ACCIÓN CONTINUA EN DIFERENTES ETAPAS MEDIANTE ASIGNACIÓN

## Slide 13: Ejercicio. Señal rectangular limitada en ciclos
Construya una señal rectangular de 5s de nivel alto y 3s de nivel bajo que tenga sólo 3 ciclos completos (i.e. luz ámbar de un semáforo).
Añada pulsadores MARCHA-PARO

## Slide 14: Ejercicios: Detalles de funcionamiento
SET ZV Z1 U E 1.0 L W#16#101 S Z1
Segmento 1: Bloque OB1
¿VALOR DE Z1 TRAS 10 CICLOS EL EVENTO E1.0=TRUE?
Implemente un programa que permita sumar dos unidades consecutivas a un bloque contador Z1 tras el evento E1.0 = TRUE
U E 1.0 ZV Z1 CLR ZV Z1 U E1.0 ZV Z1
Seg. 1: Bloque OB1
Es necesario “Habilitar” el contador

## Slide 15: Habilitación de temporizadores y contadores (1/2)
Problema que aparece al emplear temporizadores o contadores debido con señales de mando que funcionan por flanco
Se presenta en diversas formas
  Una señal de mando (por flanco) no activa una acción (p.ej. no se dispara un temporizador)
  Se necesita hacer que un nivel en la señal de mando sea percibido como un flanco
Definiciones
  Habilitar una señal de mando: Interpretar como flanco el nivel
  Mostrar el cero (a un temp. / cont.): Poner a nivel bajo el biestable asociado con la entrada de mando

## Slide 16: Entrada FR de habilitación (2/2)
U “evento habilitante”
FR T1
U “evento habilitante”
FR Z1
Efecto: Borra la memoria del biestable correspondiente a la señal de disparo S
Efecto: Borra la memoria de los biestables correspondientes a las señales de mando ZV, ZR y S
Modelo completo de programación
0

## Slide 17: Ejercicio
Implemente un programa que utilice dos fotocélulas A y B para detectar la entrada o salida de personas del recinto y que lleve la cuenta del número total dentro.
Cuando una persona entra o sale del recinto, primero intercepta el haz de luz de una de las fotocelulas y, a continuación, por estar ambas muy juntas, intercepta los dos haces
A
B
EXTERIOR
INTERIOR