## Slide 1: Repaso conceptos básicos y análisis

## Slide 2: Régimen Permanente
Sistemas con excitaciones continuas
x(t)

## Slide 3: Régimen Permanente
Sistemas con excitación periódica
x(t+T)
x(t+T)=x(t)
x(t)
T

## Slide 4: Régimen Permanente
Ejemplo en electrónica de potencia

## Slide 5: Condición de régimen permanente
Balance de flujo en la bobina

## Slide 6: Condición de régimen permanente
Balance de carga en el condensador

## Slide 7: Valor medio y valor eficaz
Valor medio
Valor eficaz

## Slide 8: Valor medio y valor eficaz
Ejemplos
xef
xef
<X>
<X>
xef
<X>

## Slide 9: Análisis armónico

## Slide 10: Descomposición en armónicos
0
1
2
3
4
5
6
7
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1=Fundamental
3
5
7
1+2+3+4+5+6+7
Ejemplo

## Slide 11: Descomposición en armónicos
Ejemplo
El valor eficaz al cuadrado es la suma de los cuadrados de los valores eficaces

## Slide 12: Distorsión en la corriente de línea
Vg
ig
ig,1
Produce intercambio neto de potencia
idis
Produce sólo pérdidas !!!
ie
D1
D4
D3
D2
ve=Vm sen (ωt)

## Slide 13: Distorsión en la corriente de línea
Enseguida vemos por qué es importante la THD

## Slide 14: Potencia media
Suma de potencias de eficaces a cada frecuencia

## Slide 15: Potencia media
P=0
Tensión fundamental
Corriente: 3er armónico
Ejemplo 1
Un 3er armónico de i desde la red de 50Hz NO proporciona Pactiva !!

## Slide 16: Potencia media
Ejemplo 2

## Slide 17: Potencia media
Ejemplo 2

## Slide 18: Definiciones (I)
F.P. = cos q sólo en régimen senoidal permanente
Factor de Potencia
Distorsión armónica total

## Slide 19: Definiciones (II)
Si la tensión de entrada es senoidal
Factor de Potencia
Relación entre FP y DAT

## Slide 20: Ejemplos
u
i
u
i
u
i
kd < 1
kq < 1
kd < 1
kq = 1
u
i
kd = 1
kq = 1
kd = 1
kq < 1

## Slide 28
La P va de la V más adelantada hacia la retrasada, por lo que sería mejor resolverlo con el desfase al revés (v_inversoradelantada respecto a v_red)

## Slide 30: Régimen Sinusoidal Permanente

## Slide 31: Régimen Sinusoidal Permanente
Potencia, Potencia aparente, potencia reactiva
Trabajando con valores eficaces!!

## Slide 32: Régimen Sinusoidal Permanente
Circuitos trifásicos
… pero en E. Potencia, hay dispositivos conmutando, que producen “armónicos”…