Cinco kilogramos de aire húmedo están a la presión de una atmósfera, 21 °C y 70% de humedad relativa. Se enfría a presión constante hasta 4 °C.

Determínese la cantidad de vapor de agua que tiene inicialmente y la cantidad de agua que condensa durante el enfriado.

Solución:

Puede resolverse con los datos de las tablas y operando, o leyendo valores en el diagrama psicrométrico.

Con tablas y fórmulas:

la humedad específica inicial es

siendo p la presión total de la mezcla de aire seco y vapor y pv la presión parcial del vapor de agua.

La presión parcial del vapor de agua se obtiene, a partir de la definición de humedad relativa ,  siendo HR la humedad relativa en tanto por uno y ps la presión parcial del vapor si estuviese saturado a esa temperatura.

En la tabla de propiedades del agua se obtiene que la presión parcial de saturación del agua a 21 °C es 0,02487 bar

pv = 0,7 x 0,02487 = 0,0174 bar

Por lo que la humedad específica vale  x=18290,01741,013-0,0174=0,0108kgvaporkgaireseco

Que es aproximadamente la cantidad que se puede leer en el diagrama psicrométrico correspondiente el punto de coordenadas 21°C y 70% de humedad relativa.

Como inicialmente tenemos 5 kg de aire total (vapor + aire seco), la cantidad de vapor que hay en ese kg de aire total se obtiene por la regla de tres:

1 kg aire seco --------- 0,0108 kg vapor ------- 1,0108 kg aire total

¿? kg vapor    ------- 5 kg aire total

5 ⋅0,01081,0108=0,05342kgvapor

Y la masa de aire seco es  5 – 0,05342 = 4,94658 kg

En el diagrama se observa que la presión de rocío es aproximadamente 15,5 °C (se obtiene de4splazándose desde el punto donde se corta la recta 21 °C y la curva 70 % HR hacia la izquierda por una línea de humedad específica constante, hasta cortar a la curva de saturación. Por tanto, al seguir enfriándose hasta 4 °C, el aire no admite toda el vapor de agua que contiene y parte de él se condensará. El aire se desplazará desde el punto de rocío hasta la temperatura de 4,5 °C siguiéndola curva de saturación, y acabará con una humedad relativa del 100 %.

La presión parcial del vapor de agua en la mezcla aire seco – vapor de agua en las condiciones finales será la presión de saturación del vapor a 4 °C que, según la tabla, vale 0,00813 bar

Luego la humedad específica final es    x=18290,008131,013-0,00813=0,005kgvaporkgaireseco

que, por supuesto, también coincide con el valor que se lee en el diagrama correspondiente al punto 4 °C.

La masa de aire seco después de enfriar será la misma que antes de enfriar, porque lo que se condensa es vapor de agua, pero las moléculas de nitrógeno y oxígeno no se condensan.

La masa de vapor que tiene el aire después de enfriar será el producto de la humedad específica por la masa de aire seco:

0,005 x 4,94658 = 0,02473 kg

Luego el gua condensada es la diferencia entre el vapor antes de enfriar y el vapor después de enfriar

Agua condensada = 0,05342 - 0,02473 = 0,02869 kg