Colocar sobre la figura las siglas de la siguiente relación, que correspondan a cada uno de los elementos que forman parte de una ICT: - AE Arqueta de entrada - Cex Canalización externa - Cp Canalización principal - PAU Punto de acceso al usuario - PD Punto de distribución - RITI Recinto de Instalaciones de telecomunicación inferior - RITS Recinto de Instalaciones de telecomunicación superior - RP registro de paso - RS Registro secundario - RT Registro de toma - RTR Registro de terminación de red - PGE Punto general de entrada

Colocar sobre la figura las siglas de la siguiente relación, que correspondan a cada uno de los elementos que forman parte de una ICT: - Ce Canalización de enlace - Ci Canalización interior - Cs Canalización secundaria - Cp Canalización principal - PGE Punto general de entrada - PI Punto de interconexión - RITI Recinto de Instalaciones de telecomunicación inferior - RITS Recinto de Instalaciones de telecomunicación superior - RP registro de paso - RS Registro secundario - RT Registro de toma - RTR Registro de terminación de red